## 通道映射表
站场名 | 测试ID | 测试批次 | 变量名称 | 变量描述 | 模块类型 | 测试PLC通道位号 | 被测PLC通道位号 | 供电类型 | 线制
樟洋电厂 | 1 | 批次1 | PT_2101 | 计量撬进口压力 | AI | AO2_1 | 1_2_AI_0 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 2 | 批次1 | PT_2102 | 计量撬出口压力 | AI | AO2_2 | 1_2_AI_1 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 3 | 批次1 | TT_4101 | 计量撬进口温度 | AI | AO2_3 | 1_2_AI_2 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 4 | 批次1 | TT_4102 | 计量撬出口温度 | AI | AO2_4 | 1_2_AI_3 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 5 | 批次1 | YLDW1_2_AI_4 |  | AI | AO2_5 | 1_2_AI_4 | 有源
樟洋电厂 | 6 | 批次1 | YLDW1_2_AI_5 |  | AI | AO2_6 | 1_2_AI_5 | 有源
樟洋电厂 | 7 | 批次1 | YLDW1_2_AI_6 |  | AI | AO2_7 | 1_2_AI_6 | 有源
樟洋电厂 | 8 | 批次1 | YLDW1_2_AI_7 |  | AI | AO2_8 | 1_2_AI_7 | 有源
樟洋电厂 | 11 | 批次1 | FIQ_5702 | B路流量信号 | AI | AO1_1 | 1_3_AI_2 | 无源 | 二线制
樟洋电厂 | 12 | 批次1 | PCV_8301_AI | 调压器阀位 | AI | AO1_2 | 1_3_AI_3 | 无源 | 二线制
樟洋电厂 | 13 | 批次1 | YLDW1_3_AI_4 |  | AI | AO1_3 | 1_3_AI_4 | 无源
樟洋电厂 | 14 | 批次1 | YLDW1_3_AI_5 |  | AI | AO1_4 | 1_3_AI_5 | 无源
樟洋电厂 | 15 | 批次1 | YLDW1_3_AI_6 |  | AI | AO1_5 | 1_3_AI_6 | 无源
樟洋电厂 | 16 | 批次1 | YLDW1_3_AI_7 |  | AI | AO1_6 | 1_3_AI_7 | 无源
樟洋电厂 | 17 | 批次1 | FCV_7101_AO | 计量撬出口气动阀控制指令 | AO | AI1_1 | 1_4_AO_0 | 无源 | /
樟洋电厂 | 18 | 批次1 | YLDW1_4_AO_1 |  | AO | AI1_2 | 1_4_AO_1 | 无源 | /
樟洋电厂 | 19 | 批次1 | YLDW1_4_AO_2 |  | AO | AI1_3 | 1_4_AO_2 | 无源 | /
樟洋电厂 | 20 | 批次1 | YLDW1_4_AO_3 |  | AO | AI1_4 | 1_4_AO_3 | 无源 | /
樟洋电厂 | 21 | 批次1 | YLDW1_4_AO_4 |  | AO | AI1_5 | 1_4_AO_4 | 无源 | /
樟洋电厂 | 22 | 批次1 | YLDW1_4_AO_5 |  | AO | AI1_6 | 1_4_AO_5 | 无源 | /
樟洋电厂 | 23 | 批次1 | YLDW1_4_AO_6 |  | AO | AI1_7 | 1_4_AO_6 | 无源 | /
樟洋电厂 | 24 | 批次1 | YLDW1_4_AO_7 |  | AO | AI1_8 | 1_4_AO_7 | 无源 | /
樟洋电厂 | 25 | 批次1 | ESDV6101_1 | 电磁阀1电流监视继电器失电 | DI | DO2_1 | 1_5_DI_0 | 有源 | 常闭
樟洋电厂 | 26 | 批次1 | ESDV6101_2 | 电磁阀2电流监视继电器失电 | DI | DO2_2 | 1_5_DI_1 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 27 | 批次1 | ESDV6101_Z0 | 计量撬进口气动阀全开 | DI | DO2_3 | 1_5_DI_2 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 28 | 批次1 | ESDV6101_ZC | 计量撬进口气动阀全关 | DI | DO2_4 | 1_5_DI_3 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 29 | 批次1 | SQ6103_Z0 | A路计量出口气动阀全开 | DI | DO2_5 | 1_5_DI_4 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 30 | 批次1 | SQ6103_ZC | A路计量出口气动阀全关 | DI | DO2_6 | 1_5_DI_5 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 31 | 批次1 | SQ6104_Z0 | B路计量出口气动阀全开 | DI | DO2_7 | 1_5_DI_6 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 32 | 批次1 | SQ6104_ZC | B路计量出口气动阀全关 | DI | DO2_8 | 1_5_DI_7 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 33 | 批次1 | FCV7101_FL | 计量撬气动阀故障 | DI | DO2_9 | 1_5_DI_8 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 34 | 批次1 | SQ6101_Z0 | 计量撬出口气动阀全开 | DI | DO2_10 | 1_5_DI_9 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 35 | 批次1 | SQ6101_ZC | 计量撬出口气动阀全关 | DI | DO2_11 | 1_5_DI_10 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 36 | 批次1 | SSV8301_S0 | 安全切断阀全开 | DI | DO2_12 | 1_5_DI_11 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 37 | 批次1 | SSV8301_SC | 安全切断阀全关 | DI | DO2_13 | 1_5_DI_12 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 38 | 批次1 | YLDW1_5_DI_13 |  | DI | DO2_14 | 1_5_DI_13 | 有源
樟洋电厂 | 39 | 批次1 | YLDW1_5_DI_14 |  | DI | DO2_15 | 1_5_DI_14 | 有源
樟洋电厂 | 40 | 批次1 | YLDW1_5_DI_15 |  | DI | DO2_16 | 1_5_DI_15 | 有源
樟洋电厂 | 56 | 批次1 | YLDW1_6_DI_15 |  | DI | DO1_1 | 1_6_DI_15 | 无源
樟洋电厂 | 57 | 批次1 | DO_1_CL_1 | 设备1关 | DO | DI1_1 | 1_7_DO_0 | 无源 | 二线制
樟洋电厂 | 58 | 批次1 | DO_2_OP_1 | 设备1开 | DO | DI1_2 | 1_7_DO_1 | 无源 | 二线制
樟洋电厂 | 59 | 批次1 | SQ6103_S0 | A路计量出口气动阀开指令 | DO | DI2_1 | 1_7_DO_2 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 60 | 批次1 | SQ6103_SC | A路计量出口气动阀关指令 | DO | DI2_2 | 1_7_DO_3 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 61 | 批次1 | SQ6104_S0 | B路计量出口气动阀开指令 | DO | DI2_3 | 1_7_DO_4 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 62 | 批次1 | SQ6104_SC | B路计量出口气动阀关指令 | DO | DI2_4 | 1_7_DO_5 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 63 | 批次1 | SQ6102_SC | 计量撬出口气动阀开指令 | DO | DI2_5 | 1_7_DO_6 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 64 | 批次1 | SQ6102_ESD | 计量撬出口气动阀关指令 | DO | DI2_6 | 1_7_DO_7 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 65 | 批次1 | SA0001 | 控制室声光报警器 | DO | DI2_7 | 1_7_DO_8 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 66 | 批次1 | SA1001 | 现场声光报警器 | DO | DI2_8 | 1_7_DO_9 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 67 | 批次1 | YLDW1_7_DO_10 |  | DO | DI2_9 | 1_7_DO_10 | 有源
樟洋电厂 | 68 | 批次1 | YLDW1_7_DO_11 |  | DO | DI2_10 | 1_7_DO_11 | 有源
樟洋电厂 | 69 | 批次1 | YLDW1_7_DO_12 |  | DO | DI2_11 | 1_7_DO_12 | 有源
樟洋电厂 | 70 | 批次1 | YLDW1_7_DO_13 |  | DO | DI2_12 | 1_7_DO_13 | 有源
樟洋电厂 | 71 | 批次1 | YLDW1_7_DO_14 |  | DO | DI2_13 | 1_7_DO_14 | 有源
樟洋电厂 | 72 | 批次1 | YLDW1_7_DO_15 |  | DO | DI2_14 | 1_7_DO_15 | 有源
樟洋电厂 | 73 | 批次1 | DO_1_CL_2 | 设备2关 | DO | DI1_3 | 1_8_DO_0 | 无源 | 二线制
樟洋电厂 | 74 | 批次1 | DO_2_OP_2 | 设备2开 | DO | DI1_4 | 1_8_DO_1 | 无源 | 二线制
樟洋电厂 | 75 | 批次1 | YLDW1_8_DO_2 |  | DO | DI2_15 | 1_8_DO_2 | 有源
樟洋电厂 | 76 | 批次1 | YLDW1_8_DO_3 |  | DO | DI2_16 | 1_8_DO_3 | 有源
樟洋电厂 | 9 | 批次2 | FCV_7101_AI | 计量撬出口气动阀阀位 | AI | AO2_1 | 1_3_AI_0 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 10 | 批次2 | FIQ_5701 | A路流量信号 | AI | AO2_2 | 1_3_AI_1 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 41 | 批次2 | AIA_301H | 计量机区域可燃气体检测1高 | DI | DO2_1 | 1_6_DI_0 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 42 | 批次2 | AIA_301HH | 计量机区域可燃气体检测1高高 | DI | DO2_2 | 1_6_DI_1 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 43 | 批次2 | AIA_302H | 计量机区域可燃气体检测2高 | DI | DO2_3 | 1_6_DI_2 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 44 | 批次2 | AIA_302HH | 计量机区域可燃气体检测2高高 | DI | DO2_4 | 1_6_DI_3 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 45 | 批次2 | ESD0001_1 | 控制室手动ESD按下 | DI | DO2_5 | 1_6_DI_4 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 46 | 批次2 | ESD0001_2 | 控制室手动ESD状态 | DI | DO2_6 | 1_6_DI_5 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 47 | 批次2 | ESD1001_1 | 现场手动ESD按下 | DI | DO2_7 | 1_6_DI_6 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 48 | 批次2 | ESD1001_2 | 现场手动ESD状态 | DI | DO2_8 | 1_6_DI_7 | 有源 | 二线制
樟洋电厂 | 49 | 批次2 | YLDW1_6_DI_8 |  | DI | DO2_9 | 1_6_DI_8 | 有源
樟洋电厂 | 50 | 批次2 | YLDW1_6_DI_9 |  | DI | DO2_10 | 1_6_DI_9 | 有源
樟洋电厂 | 51 | 批次2 | YLDW1_6_DI_10 |  | DI | DO2_11 | 1_6_DI_10 | 有源
樟洋电厂 | 52 | 批次2 | YLDW1_6_DI_11 |  | DI | DO2_12 | 1_6_DI_11 | 有源
樟洋电厂 | 53 | 批次2 | YLDW1_6_DI_12 |  | DI | DO2_13 | 1_6_DI_12 | 有源
樟洋电厂 | 54 | 批次2 | YLDW1_6_DI_13 |  | DI | DO2_14 | 1_6_DI_13 | 有源
樟洋电厂 | 55 | 批次2 | YLDW1_6_DI_14 |  | DI | DO2_15 | 1_6_DI_14 | 有源
樟洋电厂 | 77 | 批次2 | YLDW1_8_DO_4 |  | DO | DI2_1 | 1_8_DO_4 | 有源
樟洋电厂 | 78 | 批次2 | YLDW1_8_DO_5 |  | DO | DI2_2 | 1_8_DO_5 | 有源
樟洋电厂 | 79 | 批次2 | YLDW1_8_DO_6 |  | DO | DI2_3 | 1_8_DO_6 | 有源
樟洋电厂 | 80 | 批次2 | YLDW1_8_DO_7 |  | DO | DI2_4 | 1_8_DO_7 | 有源
樟洋电厂 | 81 | 批次2 | YLDW1_8_DO_8 |  | DO | DI2_5 | 1_8_DO_8 | 有源
樟洋电厂 | 82 | 批次2 | YLDW1_8_DO_9 |  | DO | DI2_6 | 1_8_DO_9 | 有源
樟洋电厂 | 83 | 批次2 | YLDW1_8_DO_10 |  | DO | DI2_7 | 1_8_DO_10 | 有源
樟洋电厂 | 84 | 批次2 | YLDW1_8_DO_11 |  | DO | DI2_8 | 1_8_DO_11 | 有源
樟洋电厂 | 85 | 批次2 | YLDW1_8_DO_12 |  | DO | DI2_9 | 1_8_DO_12 | 有源
樟洋电厂 | 86 | 批次2 | YLDW1_8_DO_13 |  | DO | DI2_10 | 1_8_DO_13 | 有源
樟洋电厂 | 87 | 批次2 | YLDW1_8_DO_14 |  | DO | DI2_11 | 1_8_DO_14 | 有源
樟洋电厂 | 88 | 批次2 | YLDW1_8_DO_15 |  | DO | DI2_12 | 1_8_DO_15 | 有源